4. számú melléklet

NYILATKOZAT

a megajánlott elektromos autótöltő pont műszaki megfelelőségéről

Újfehértó Város Önkormányzatának az elektromos autótöltő pont szállítása és telepítése tárgyú ajánlattételi felhívására hivatkozva, alulírott

………………………………………………… (Ajánlattevő képviselőjének neve)

………………………………………………… (Ajánlattevő neve/megnevezése)

………………………………………………… (Ajánlattevő címe/székhelye)

………………………………………………… (Ajánlattevő adószáma)

mint Ajánlattevő nyilatkozom, hogy az általam megajánlott

gyártó: ………………………………………   típus: ………………………………………

elektromos autótöltő pont az ajánlattételi felhívás 3. pontjában meghatározott alábbi minimális műszaki paramétereknek maradéktalanul megfelel:

| Ssz. | Elvárt minimális műszaki paraméter | Megfelel (igen/nem) | A megajánlott termék vonatkozó adata |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alkalmas önkormányzati járművek, illetve önkormányzati dolgozók járműveinek töltésére, valamint nyilvános elektromos jármű töltőként történő üzemeltetésre |  |  |
| 2. | 2 db Type2 csatlakozó, 5 méteres kábellel |  |  |
| 3. | 3×32 A / 2×11 kW, illetve 3×63 A / 2×22 kW |  |  |
| 4. | Beépített MID hiteles mérő |  |  |
| 5. | RFID olvasó |  |  |
| 6. | OCPP 1.6 JSON kommunikáció |  |  |
| 7. | Fi-relé, kismegszakító, túlfeszültség-védelem |  |  |
| 8. | 4G modem |  |  |
| 9. | Betonozható konzol |  |  |
| 10. | Kültéri felhasználásra alkalmas kivitel |  |  |

Nyilatkozom továbbá, hogy

az ajánlati áram az eszköz valamennyi, a telepítéshez kapcsolódó költségét tartalmazza;

a telepítés magában foglalja a töltő áramcsatlakozásának kiépítését (a működtetéshez szükséges transzformátor 30 méterre található), valamint az elektromos autótöltő pontot jelző tábla kihelyezését;

a teljesítés helye: 4244 Újfehértó, Bartók Béla u. 3. sz. (hrsz.: Újfehértó 115), nyilvános parkoló;

a fenti adatok alátámasztására ajánlatomhoz csatolom a megajánlott termék típusát és műszaki paramétereit tartalmazó termékleírást (internetes elérhetőség vagy műszaki specifikáció).

Kelt: ……………………………………

……………………………………

cégszerű aláírás

P.H.